## Slide 1
Audit Carrefour
Entrepôt Sfax
Le 28 Mars 2018
M Dhia MECHLAOUI
M Souheil DRAOUI

## Slide 2: Audit Dépôt UHD- Sfax
PLS: la palette était endommagée.

## Slide 3: Audit Dépôt UHD- Sfax
PLS: Présence de palettes et de déchets de plastique dans la zone de préparation des commandes.

## Slide 4: Audit Dépôt UHD- Sfax
PLS: l’évaporateur était souillé, procéder au nettoyage de cet élément.

## Slide 5: Audit Dépôt UHD- Sfax
PLS: assurer une meilleure fixation de la conduite de l’évaporateur.

## Slide 6: Audit Dépôt UHD- Sfax
FLEG: la zone casse n’était pas identifiée.

## Slide 7: Audit Dépôt UHD- Sfax
L’étanchéité de la porte de réception des produits de la mer était manquante.

## Slide 8: Audit Dépôt UHD- Sfax
La balance FLEG était en panne.

## Slide 9: Audit Dépôt UHD- Sfax
Le glaçage des caisses des poissons était non satisfaisant, renforcer le glaçage à ce niveau.

## Slide 10: Audit Dépôt UHD- Sfax
Poissonnerie: renforcer le nettoyage des caissons prêts à l’utilisation.

## Slide 11: Audit Dépôt UHD- Sfax
Absence de distributeur de savon au niveau des sanitaires du personnel de la poissonnerie.

## Slide 12: Audit Dépôt UHD- Sfax
Renforcer le rangement dans l’air extérieur.

## Slide 13: Audit Dépôt UHD- Sfax
Assurer la protection des extrémités du regard, cette ouverture non protégée consiste une source des nuisibles.

## Slide 14: Audit Dépôt UHD- Sfax
Présence de traces d’humidité au niveau des murs des sanitaires des hommes.

## Slide 15: Audit Dépôt UHD- Sfax
Procéder à la réparation nécessaire du disjoncteur au niveau du réfectoire.