## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin: Route Menzel Chaker- Sfax
Le 07 juin 2018
M Souheil DRAOUI

## Slide 2
Fleg: Les deux DEIV au niveau du rayon n’étaient pas fonctionnels.

## Slide 3
Fleg: Exposition des kiwi dans leur carton et froid.

## Slide 4
Fleg: Les températures à cœur n’étaient pas réalisés et enregistrés je janvier jusqu’au mois de mai.

## Slide 5
Poissonnerie: Les filets de bacalhau était mis directement dans un carton.
Le bacalhau était exposé à température ambiante.
Le stockage au froid était réalisé dans la chambre froide positive des produits PLS.

## Slide 6
PLS: Egouttage depuis le cache au niveau du meuble froid d’exposition des yaourts.

## Slide 7
PLS: Présence de certaines préparation alimentaires « pizzaiolo » dont les DF, DLC et N°Lot étaient illisible.

## Slide 8
PLS: Présence de givre dans le meuble froid des produits surgelés.

## Slide 9
PLS: Un des deux meubles des produits surgelés était non fonctionnel. Assurer la réparation.

## Slide 10
Présence d’un flacon de bétadine périmé depuis 04/2018.

## Slide 11
Le carrelage au niveau de la zone de réception était écaillé.