## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin : Sahloul
03 Juin 2019
M Souheil DRAOUI

## Slide 2
La peinture était écaillée au niveau de certaines étagères dans les meubles froid d’exposition des yaourts et des produits 4 éme gamme était écaillée.

## Slide 3
PLS: La température de surface mesurée sur les produits surgelés varie entre -3,6°C jusqu'à -14°C. Veuillez assurer une température d'exposition de -18°C pour ces produits.

## Slide 4
Meuble surgelés PLS:
Présence d'un paquet du produit "KIDS NUGGETS" dont la DLC était du 05/06/19. Nous rappelons que la date de retrait des produits surgelés est de DLC -7.

## Slide 5
Présence de givre au niveau du meuble froid d’exposition des produits surgelés.

## Slide 6
PLS: Présence de piqûres de moisissure sur les fixateurs de prix.

## Slide 7
PGC: Les étagères d'exposition de l'huile étaient rouillées.

## Slide 8
Présence de certains sachets du produit "Café Espresso" dont l'étiquetage fournisseur était illisible.

## Slide 9
PGC: Présence d'une bouteille d'huile de friture dont l'étiquetage fournisseur était absent.

## Slide 10
PGC: Présence de 3 paquets de jus DIVA "Nectar de Mangue" dont la DLC était dépassée depuis le 08/04/19.

## Slide 11
PGC: Présence de 6 bouteilles du produit "Orangina Light" dont la DLC était le jour de l'audit 03/06/19. Nous rappelons que la date de retrait est de DLC-7 pour le rayon PGC.

## Slide 12
Salle de pause: La porte du réfrigérateur ne tien pas fermé.

## Slide 13
Le sol de la cage du monte-charge n'était pas propre le jour de l'audit. Accumulation de déchets.

## Slide 14
Le distributeur savon liquide dans les vestiaires femmes n'était pas fonctionnel.

## Slide 15
Absence de la feuille de contrôle à la réception pour le 05/05/19 réception de l'entrepôt.

## Slide 16
Eclairage non protégé au niveau de la réception.

## Slide 17
Zone de réception: Le sol était ébréché au niveau du quai de réception.

## Slide 18
Zone de réception: La porte de la réception manquait d’étanchéité par-dessous.