## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin : Silver Mall
04/11/2019
M Souheil DRAOUI

## Slide 2
PLS: Le suivi et l'enregistrement des températures à cœur de la chaine du froid n'étaient pas réalisés.

## Slide 3
PLS: Présence de givre au niveau des congélateurs horizontaux des glaces et produits surgelés.

## Slide 4
PLS: Congélateur horizontal surgelés:
T affichée: -17°C et T mesurée: -6,9°C
Congélateur horizontal glaces:
T affichée: -19,2°C et T mesurée: -7,3°C.

## Slide 5
PLS: Les glaces ont fondus (signe de décongélation des produits).

## Slide 6
Réserve PGC: Stockage simultané des produits de nettoyage avec les produits alimentaire.

## Slide 7
Boul/pât: Le DEIV n’était pas fonctionnel le jour de l’audit.

## Slide 8
Réception: Absence des feuilles de contrôle à la réception depuis le 26/10/19.

## Slide 9
Le sol était ébréché au niveau de la zone de réception.

## Slide 10
Réception: Présence de lampes non fonctionnelles et non protégées.

## Slide 11
Vestiaires hommes et femmes: Les casiers étaient rouillés.

## Slide 12
Salle de pause et laboratoir boul/pât: Les pédales des poubelles étaient rompues.