## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin : Zarzis
13 décembre 2019
M Souheil DRAOUI

## Slide 2
FLEG: Les pommes de terre étaient vertes.

## Slide 3
FLEG: Une partie de la grille de ventilation du meuble d'exposition était démontée.

## Slide 4
FLEG: La peinture des étagères d'exposition des produits 4 éme gamme était écaillée.

## Slide 5
FLEG: Présence d'une lampe d'éclairage non fonctionnelle dans l'armoire froide de stockage.

## Slide 6
FLEG: Une des deux poignées de l'armoire froide de stockage était démontée.

## Slide 7
PLS: L'éclairage n'était pas fonctionnel dans la CF.

## Slide 8
PLS: Le cache moteur du meuble froid d'exposition des yaourts était démonté.
La peinture était écaillée sur les étagères d'exposition des volailles.

## Slide 9
PLS: Présence d'un pot de glace "boules d'or" dépourvu de l'étiquetage fournisseur.

## Slide 10
PGC: Peinture écaillée et traces rouille sur les étagères d’exposition.

## Slide 11
PGC: Le sol de la réserve était crevassé.

## Slide 12
La pédale poubelle de la salle de pause était rompue.

## Slide 13
La zone de réception manquait de propreté.