## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Hypermarché La Soukra
Le 25/10/2017
Dr M. Mejed Heni
Dr Hatem KARAA

## Slide 2
Boucherie : décollement de la peinture des plaques de l’élément froid réservé à la présentation des salaisons

## Slide 3
Fromage/charcuterie : prévoir une séparation entre les caisses de ricotta pour éviter la contamination des pots en dessous par les exsudats de ceux au dessus.

## Slide 4
Fromage/charcuterie : fromage présentées sur des plaques en bois n’assurant pas une bonne conductivité du froid

## Slide 5
Fromage/charcuterie: présentation des pâtes dans des couffins en fibre naturelles difficiles à nettoyer et à désinfecter

## Slide 6
Boulangerie: colmater le trou situé au niveau de la région basse du four à sole.

## Slide 7
Boulangerie : colmater les trous au niveau du mur

## Slide 8
Boulangerie: Assurer une fermeture étanche du bouton de mise en marche du tamiseur de farine

## Slide 9
Pâtisserie: Protéger le système d’éclairage de la plonge.

## Slide 10
Laboratoire viennoiserie: procéder à ‘identification des œufs par leur date de réception et éliminer les œufs cassés.

## Slide 11
Pâtisserie: renforcer les opérations de nettoyage au dessus de l’armoire placée dans le couloir

## Slide 12
Pâtisserie: Sol endommagé au niveau de la zone de cuisson

## Slide 13
Boucherie: les câbles traînaient par terre.

## Slide 14
Boucherie: développement de rouille, et résine écaillée

## Slide 15
Local des merguez: développement de rouille et d’humidité.

## Slide 16
Boucherie: le siphon n’était pas à fleur ave le niveau du sol. Certains carrelages étaient endommagés

## Slide 17
Boucherie et poissonnerie: port d’épingle et de bracelet.

## Slide 18
Poissonnerie: le revêtement de la porte de la poissonnerie est abîmé

## Slide 19
Poissonnerie: manque de glace sur les produits frais

## Slide 20
Volaillerie: sol et plafond de la chambre froide écaillés. Accrochage d’un produit non identifié dans la chambre

## Slide 21
Volaillerie: gerbage excessif des produits. Les chevalets étaient présents sur les grilles de soufflage

## Slide 22
Fromage: les canalisations ne sont pas étanches.

## Slide 23
Fleg: les potirons n’étaient pas étiquetés. Les endives n’étaient pas munies de DLC

## Slide 24
Olives et épices: manque de louches

## Slide 25
Fleg: les produits présentaient des signes de rupture de la chaîne du froid.

## Slide 26
PLS: les meubles n’étaient pas froids. L’air est difficilement renouvelés dans les rayons des produits frais

## Slide 27
PGC: les produits casse étaient au soleil

## Slide 28
PGC: les produits en PET étaient exposés au soleil

## Slide 29
Sanitaires et vestiaires: des portières étaient endommagées (marchandisers). Accumulation d’insectes dans le cache lampe.