| Note technique de fin d’audit |  |
| --- | --- |
| Magasin | CM Béja 3 |
| Date de l’audit | 16 août 2017 |
| Propreté du back office | Back office propre en général |
| Propreté du front office | Magasin propre en général |
| Respect de la charte vestimentaire | Charte vestimentaire respectée |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | Fuite d'eau au niveau de la canalisation traversant le toit de l'aire de réception PLS : Présence de givre dans le meuble surgelé Le revêtement du sol de la chambre froide est écaillé. Traiteur : meuble sandwich en panne Boucherie : système d'éclairage défaillant en chambre froide |
| Autres points importants | Terminal de cuisson / Traiteur / poissonnerie/ FLEG: assurer la vérification à la thermo sonde de la température d'ambiance de la chambre froide et du meuble pour le mois de juillet 2017 Traiteur : Enregistrer systématiquement la température de fin de cuisson Boucherie : Présence de deux sachets d'abats de dinde et poulets sans étiquette Poissonnerie : renforcer le glaçage des bonites présentées à la vente PGC : Dépassement de la DLUO des articles suivants: 01 haribo "the smurfs" 2/8/2017 03 haribo "happy cola" 20/05/2017 03 paquets biscuits gullon choco chips au chocolat blanc: 24/05/2017 |

| Auditeur(s) (cocher) | MC |  | MJ |  | MH |  | HK | X | HEK |  | BH |  | SS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |