| Note technique de fin d’audit |  |
| --- | --- |
| Magasin | CM Bizerte |
| Date de l’audit | 26/07/2017 |
| Propreté du back office | Propre |
| Propreté du front office | propre |
| Respect de la charte vestimentaire | respecté |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | -Les grilles de reprise du meuble charcuterie sont rouillées -Joint de la porte de la chambre froide positive PLS est usé et décollé -Thermomètre afficheur volaille LS et linéaire fromage sont non fonctionnels -Dépôt de givre au niveau de l’évaporateur de la chambre froide boucherie et au niveau meuble arrière charcuterie |
| Autres points importants | Présence de plusieurs mouches au niveau traiteur et charcuterie Boucherie : pour les CHICKEN WINGS emballés le 25/07/17 : la DLC carrefour 30/07/17 dépasse la DLC fournisseur 28/07/17, ce produit a été accepté par le magasin le 25/07/17 (sa date de fabrication est le 22/07/17). Epicerie : présence d’une tablette chocolat milka périmé dont la DLC 04/07/17 PLS : présence de plusieurs sachets de batonnets de sésame non retirés du linéaire dont la DLC est 27/07/17 |

| Auditeur(s) (cocher) | MC |  | MJ |  | MH |  | HK |  | HEK | X | SS |  | BH | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |