| Note technique de fin d’audit |  |
| --- | --- |
| Magasin | CM Chihia Sfax |
| Date de l’audit | 09 juin 2017 |
| Propreté du back office | Propre en général |
| Propreté du front office | Magasin propre |
| Respect de la charte vestimentaire | Respectée |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | Décollement du revêtement du sol de la chambre froide produits laitiers Accumulation de grande quantité de givre au niveau de l’évaporateur de la seule chambre froide négative du magasin |
| Autres points importants | La vérification mensuelle du thermomètre à sonde n’est pas réalisée pour les rayons : terminal de cuisson, Fromage, charcuterie et traiteur. |

| Auditeur(s) (cocher) | MC |  | MJ |  | MH |  | HK | X | HEK |  | BH |  | SS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |