| Note technique de fin d’audit |  |
| --- | --- |
| Magasin | CM DORRA sousse |
| Date de l’audit | 02/06/2017 |
| Propreté du back office | Propre en général |
| Propreté du front office | Propre |
| Respect de la charte vestimentaire | Respectée |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | - Dysfonctionnement au niveau de la chambre froide négative boul/pat : les produits surgelés sont partiellement décongelés (gâteaux et viennoiseries) - Le système de froid est défaillant sur certains linéaires (entretien technique en cours) - magasin en cours de travaux de remodeling |
| Autres points importants | -absence de traçabilité pour le produit ricotte -traçabilité partiellement réalisée pour les produits de mer surgelés Au niveau du stand de vente de halwa spécial ramadhan : pour la découpe du produit le personnel utilise des ustensiles (marteau et spatule) non agrées pour le contact avec les aliments |

| Auditeur(s) (cocher) | MC |  | MJ |  | MH |  | HK |  | HEK | X | HB |  | BH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |