## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Gafsa
Le 14 septembre 2018
Dr. Hatem KARAA

## Slide 2
Rayon PLS: Etiquette auto collante vient compléter les mentions obligatoires de l’étiquetage en infraction à la règlementation en vigueur.

## Slide 3
Rayon PLS: Accumulation du givre au niveau de l’évaporateur de la chambre froide négative.

## Slide 4
Terminal de cuisson: Destructeur électronique d’insectes volants non fonctionnel.

## Slide 5
FLEG: Caisse sale et cassée est utilisée pour présenter les légumes suivi.

## Slide 6
Chambre froide FLEG: Ecoulement d’eau à partir de la conduite d’évacuation des eaux de dégivrage du groupe frigorifique de la chambre froide.

## Slide 7
Poissonnerie: Renforcer le nettoyage du sol de la chambre froide poissons.

## Slide 8
Poissonnerie: Piqures de rouille sur les pelles à glaçon.

## Slide 9
Poissonnerie: Décollement de la peinture du sol et accumulation de débris organiques à l’intérieur des caniveaux.

## Slide 10
Fromage / charcuterie: Peinture écaillée du meuble froid.

## Slide 11
Boucherie/Volaillerie: Peinture écaillée du meuble libre service.

## Slide 12
Boucherie / Volaillerie: Accumulation de grande quantité de givre au niveau de l’évaporateur de la chambre froide volaille.

## Slide 13
Boucherie: Pas de vérification mensuelle du thermomètre à sonde depuis juin 2018..

## Slide 14
Boucherie / Volaillerie: Prévoir le rabotage de la planche de découpe des volailles.