## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Grombalia
Le 04/08/2017
Dr Hatem KARAA

## Slide 2
Réception: Le DEIV placé dans la zone de réception n’est pas fonctionnel

## Slide 3
Terminal de cuisson: Le revêtement du sol du laboratoire est écaillé.

## Slide 4
Traiteur: Le revêtement du sol du laboratoire était abimé.

## Slide 5
Traiteur: Présence de givre au niveau du meuble sandwich.

## Slide 6
Traiteur: vitre du meuble sandwich brisée.

## Slide 7
Traiteur: Les lamelles au niveau du bruleur de la rôtissoire étaient usées et démontées.

## Slide 8
Traiteur: colmater les trous au niveau des murs.

## Slide 9
Rayon fromage / charcuterie: afficheur de température du meuble charcuterie est non fonctionnel.

## Slide 10
Rayon poissonnerie: Coin du bac surgelé endommagé.

## Slide 11
Rayon PLS: système d’éclairage non fonctionnel.

## Slide 12
Local poubelle: Remettre en place la porte du local poubelle.