## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Grombalia
Le 27 octobre 2017
Mme Meriam CHOUCHENE

## Slide 2
Local poubelle: des restes de poissons sont jetés à coté du local déchets.

## Slide 3
Local poubelle: la porte du local est démontée; présence excessive de mouches.

## Slide 4
Zone de réception: Présence de chats .

## Slide 5
Traiteur: fuite d’eau au robinet de la plonge.

## Slide 6
Traiteur: le meuble d’exposition est partiellement protégé.

## Slide 7
Traiteur: la vitre du meuble froid est brisée.

## Slide 8
Traiteur: Le système d’ouverture à pédale est abimé.

## Slide 9
Pâtisserie: le revêtement du sol du laboratoire est écaillé.

## Slide 10
Pâtisserie: L’afficheur est erroné

## Slide 11
PLS: Le revêtement du sol de la chambre froide négative est crevassé.

## Slide 12
Poissonnerie: manque de glaçage sur l’étal.

## Slide 13
Poissonnerie: Le revêtement autour du regard en face de la chambre froide des produits de la mer est crevassé.

## Slide 14
Réserve bazar: encombrement de la zone. Entreposage pêle-mêle