## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Sousse Khezama
Le 26 décembre 2017
Mme Meriam CHOUCHENE

## Slide 2
Quai de réception: Absence de local poubelle; les bennes à ordure sont maintenues sur le trottoir à coté du quai de réception.

## Slide 3
Fromage/ charcuterie & traiteur: les DEIV ne sont pas fonctionnels

## Slide 4
Fromage/ charcuterie: la DLC UHD du fromage sicilien découpé le jour de l’audit dépasse la DLC préconisée par le fournisseur

## Slide 5
Traiteur: le panier de la friteuse est abimé, l’autre panier est souillé

## Slide 6
Traiteur: le meuble d’exposition est partiellement protégé

## Slide 7
Boucherie: présence de piqûres de moisissures sur les grilles de l’évaporateur

## Slide 8
Poissonnerie: Les DEIV sont placé au dessus de l’étal

## Slide 9
FLEG: les couvercles des présentoirs d’épices sont démontés
Le nombre de pelle ne suffit pas aux produits

## Slide 10
QuPGC: le système de ventilation est en arrêt
Présence de trous au mur

## Slide 11
PGC: Présence des appâts chimiques maintenus sans protection

## Slide 12
Pâtisserie: les paramètres de traçabilité des vienneoiseries ne sont pas remplis; seules les étiquettes de fournisseur (illisibles) sont collées.

## Slide 13
PLS: présence de piqûres de moisissures sur les portes étiquettes du meuble yaourt

## Slide 14
PLS: présence de piqûres de moisissures sur le revêtement externe du meuble surgelé

## Slide 15
PLS: présence de piqûres de moisissures sur le revêtement externe du meuble surgelé

## Slide 16
Caisse n°4: écaillement du revêtement de la caisse. Le tapis est effilé