## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Lafayette
Le 30 mai 2017
Dr Hend KAMOUN

## Slide 2
Boul/pat: étiquette cake sorgho ne comporte pas le sésame (allergène majeur)

## Slide 3
Boul/pat: carreaux de carrelage ébréchés et cassés au sol du labo

## Slide 4
Traiteur: excès de givre au niveau évaporateur de la chambre froide positive

## Slide 5
Poissonnerie: dans la chambre froide conduite d’évacuation des eaux de dégivrage est non reliée à l’évacuation des eaux usées

## Slide 6
Poissonnerie: la conduite d’évacuation des eaux de l’étal est non reliée à l’évacuation des eaux usées

## Slide 7
Douches : les siphons non protégés dans les vestiaires homme et femme