## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin : Manouba
20 Septembre 2017
Mme Samah SLAIMI

## Slide 2
PLS : Présence de givre au niveau du meuble des produits surgelés

## Slide 3
PLS : Absence d'enregistrement du relevé mensuel des chambre froide à la thermo sonde pour le mois d'août 2017

## Slide 4
Pâtisserie : L'afficheur de température du linéaire des gâteaux est défaillant

## Slide 5
Pâtisserie : Basboussa : la durée de vie mentionnée sur l'étiquette balance (10 jours) est différente à celle mentionnée sur l'étiquette du fournisseur (3 jours)

## Slide 6
Boulangerie : Les meubles des baguettes sont usés

## Slide 7
Fruits et légumes :
1/ Le sol de la chambre froide est crevassé
2/ La jointure du sol de la chambre froide est décollée

## Slide 8
PGC : Présence de quelques paquets d'eau minérales stockés à même le sol

## Slide 9
PGC : Propreté insuffisante au niveau de la zone d'exposition de chapelure

## Slide 10
PGC : Les meubles d'exposition sont usés, le nettoyage est difficile à ce niveau

## Slide 11
Vestiaires : En absence de dispositif de conservation, les employés mettent les repas dans la chambre froide PLS