## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Ras Jebal
Mme SLAIMI Samah
16 Novembre 2017

## Slide 2
Zone de réception : La zone de réception n'était pas propre, le rangement n'était pas satisfaisant, présence de ferrailles et les sachets de poubelle étaient déposés par terre.

## Slide 3
Traiteur : Le meuble frigorifique manquait de propreté

## Slide 4
Traiteur : Le microonde était rouillé et manquait de plateau tournant

## Slide 5
Traiteur : Les broches rôtissoires étaient entreposées à même le sol.

## Slide 6
Rayon olives et condiments : L'afficheur de température du meuble d'exposition n'était pas fonctionnel

## Slide 7
Charcuterie : La lame de la trancheuse est écaillée.

## Slide 8
Chambre froide Charcuterie : Le rayonnage n'était pas propre.

## Slide 9
Chambre froide Positive : Une seule chambre prévue pour différents produits (fruits et légumes, produits de PLS, produits de fromagerie), la contamination croisée est accrue à ce niveau.

## Slide 10
La chambranle de la chambre froide PLS est brisée

## Slide 11
PLS : Assurer le nettoyage des grilles d'aération des meubles froids.

## Slide 12
Pâtisserie – boulangerie : Le sol est usé à plusieurs niveaux.

## Slide 13
Pâtisserie – boulangerie : Armoire UV hors service.

## Slide 14
Pâtisserie – boulangerie : La jointure du plafond de la chambre froide présente des piqûres de moisissures

## Slide 15
Pâtisserie – boulangerie : Réparer le trou de l'évaporateur.

## Slide 16
Présence de traces de rouilles au niveau de la chambre froide pâtisserie

## Slide 17
Réserve : Présence de traces de moisissures au niveau du couloir devant le congélateur de stockage (ce milieu est prévu pour le stockage des eaux minéraux).

## Slide 18
Réserve : Présence de ferrailles à même le sol empêchant le nettoyage
La propreté du rayonnage de stockage n'était pas satisfaisant

## Slide 19
Réserve : Le rangement n'était pas satisfaisant

## Slide 20
Congélateur : Présence de givre dans la chambre froide négative

## Slide 21
Plafond
Stagnation d'eau au niveau du magasin à cause d'une fuite d'eau au plafond