| Note technique de fin d’audit |  |
| --- | --- |
| Magasin | CM Sfax El Jadida |
| Date de l’audit | 21/08/2017 |
| Propreté du back office | Réserve encombrée |
| Propreté du front office | Propre |
| Respect de la charte vestimentaire | Respectée. |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | Fleg : Eclairage insuffisant meuble froid IVème gamme PLS : joint porte chambre froide crèmerie déchiré Givre meuble surgelé Ecoulement d’eau de dégivrage du linéaire fromage Fromage charcuterie : Ecoulement d’eau de dégivrage à l’intérieur du meuble Boucherie : peinture du meuble trad écaillée Afficheur de température linéaire viande hachée non fonctionnel DEIV non fonctionnels des rayons poissonnerie, traiteur et boul/pat |
| Autres points importants | Terminal de cuisson : vérification mensuelle à la thermosonde de l’ambiance de la chambre froide n’est faite courant juillet 2017. Traiteur : l’heure de fin d’exposition n’est pas enregistrée pour les journées du 03 et 10 août 2017. Boucherie : pas de suivi de la température de la chambre froide volaille. Fleg : renforcer le tri des fruits et des légumes PGC : dépassement de la DLUO de 02 pièces de chocolat Milka au caramel 08/07/2017 |

| Auditeur(s) (cocher) | MC |  | MJ |  | MH |  | HK | X | HEK |  | SS |  | BH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |