| Note technique de fin d’audit |  |
| --- | --- |
| Magasin | Carrefour Market Riadh Sousse |
| Date de l’audit | 10 Mai 2017 |
| Propreté du back office | L’état de propreté du laboratoire commun (pâtisserie – traiteur) n’était pas satisfaisant. La propreté générale de la réserve sèche était moyenne |
| Propreté du front office | Présence de poussière sur les produits exposés au niveau des rayons PGC |
| Respect de la charte vestimentaire | La charte vestimentaire est partiellement respectée (tenue personnelle usée, absence de chaussures de travail). |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | - La température des différents meubles PLS était élevée (13.2 °C, 14.5°C). La température des meubles des produits surgelés étaient (-6°C, -5.8°C) pendant 45min, - Local poubelle sans climatiseur et sans bennes, - Le carrelage du sol de la chambre froide des olives est usé, le nettoyage est difficile à ce niveau, - Absence de salle de pause, les employés utilisent le vestiaire pour déjeuner. |
| Autres points importants | - Plusieurs produits périmés avaient été détectés dans le rayon PLS. - Les enregistrements utilisés ne sont pas mis à jour (contrôle à la réception, température, cadencier du poids,…) - Le FIFO au niveau du rayon PGC n’était pas respectée à plusieurs niveaux |

| Auditeur(s) (cocher) | MC |  | MJ |  | MH |  | HK |  | HEK |  | SS | X | BH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |