## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Sidi Mansour
Le 23 mars 2017
Dr. Hatem KARAA

## Slide 2
Réserve PGC: Eviter le stockage contre le plafond.

## Slide 3
Réserve PGC: remettre en place les grilles du système d’aération de la réserve.

## Slide 4
Rayon PLS: revoir le problème du givre au niveau du meuble surgelé.

## Slide 5
Rayon PLS: revoir le problème du givre au niveau de la conduite externe.

## Slide 6
Porte d’entrée: Equiper la porte d’entrée d’un joint bas de porte empêchant l’entrée du nuisible.

## Slide 7
Linéaire fromage/charcuterie: prévoir une séparation entre les salaisons et les fromages frais.