## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin : 5 Décembre
11/12/2020
Akermi Ahmed

## Slide 2
PLS : Présence du givre au niveau du meuble d’exposition produits surgelés.

## Slide 3
Réserve: Présence de crevasses au niveau de revêtement du sol.

## Slide 4
Réserve: Le porte-appât n’est pas fixé au sol.

## Slide 5
La procédure de destruction est partiellement appliqué.

## Slide 6
Vestiaire femmes: Présence de nourriture au niveau des casiers.
Oxydation de certains casiers.

## Slide 7
PLS: Oxydation du meuble froid d’exposition.

## Slide 8
PLS: Présence de trace d’humidité au niveau de plafond.