## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin : MHAMDIA
19 Aout 2020
M Souheil Draoui

## Slide 2
PLS: Développement de givre dans la partie inférieure du meuble froid d'exposition des produits surgelés.

## Slide 3
PLS: Présence de rouille dans le meuble des surgelés.

## Slide 4
PLS: Présence de deux lampes non fonctionnelles au niveau du meuble des surgelés et du réfrigérateur pet food.

## Slide 5
PLS: Présence de 8 pots de lait pour enfants "LaitGo" périmés depuis le 11/08/2020.

## Slide 6
Réception: La pédale de la poubelle était rompue.

## Slide 7
Réception: la résine était décollée.