## Slide 1
Audit Carrefour Express
Magasin : Sahloul
21 Aout 2020
M Souheil DRAOUI

## Slide 2
PLS: Meuble surgelés:
T affichée: -10°C
T mesurée: -11°C

## Slide 3
PLS: Le couvercle d'un pot de crème fraiche "Vitalait" était déchiré.

## Slide 4
PLS: Développement de givre dans le meuble froid d’exposition des produits surgelés.

## Slide 5
Réception: Une pièce du carrelage du sol était décollée.

## Slide 6
Réception: La porte de la réception manquait d'étanchéité

## Slide 7
PGC: Développement de rouille sur les étagères d'exposition des huiles.

## Slide 8
Réserve PGC: Le sol de la réserve manquait de propreté.

## Slide 9
PLS: Présence d'un afficheur non fonctionnel au niveau du meuble d'exposition des charcuteries.
La peinture de certaines étagères était écaillée.

## Slide 10
PLS: Présence de 4 pots de yaourts pour enfants "Danino" retrait (DLC: 23/08/2020).

## Slide 11
Accumulation de déchets en plastiques en dessous de la cage du monte charge.

## Slide 12
Réception: L'éclairage n'était pas protégé.