## Slide 1
Audit Carrefour
Magasin: Ras Jebal
Mme Meriam CHOUCHENE
02/03/2020

## Slide 2
Traiteur: Protection partielle du meuble d’exposition à température ambiante.

## Slide 3
Traiteur: Ecaillement du revêtement de la hotte.
Eclairage non fonctionnel au laboratoire.

## Slide 4
Traiteur: Oxydation du revêtement du plafond de la chambre froide.
Les tableaux de suivi des températures ambiantes des dispositifs frigorifiques ne sont pas remplis au mois de février 2020

## Slide 5
Fromage: Présence de souillures sur les plateaux d’exposition des fromages.
Ecaillement du meuble d’exposition des fromages râpés.

## Slide 6
Fromage: Ecaillement des éléments du trancheur.
Accumulation des fromages casse ‘ayant des dates de retrait multiples’ au niveau de la chambre froide.

## Slide 7
FLEG: L’afficheur du meuble froid est en panne.
La séparation entre les meubles FLEG et volaille LS n’est pas correcte.

## Slide 8
Pâtisserie: Ecaillement du revêtement du sol.
La hotte n’est pas attachée au four.

## Slide 9
Pâtisserie: Oxydation et souillure au four.
Présence de crevasses au revêtement mural du laboratoire.

## Slide 10
Pâtisserie: Stockage des viennoiseries et crèmes glacées dans un chariot dans la chambre froide (-).

## Slide 11
Pâtisserie: Ecaillement du revêtement du sol de la chambre froide négative.
Le plafond de la même chambre manque d’étanchéité et accumule de la givre.

## Slide 12
PLS: Entreposage des paquets de cake à proximité de la chambre froide; zone humide. Egouttage du condensat à travers la conduite d’évacuation dans la zone de stockage.

## Slide 13
PLS: Présence de givre aux meubles surgelés (viandes & crèmes glacées)

## Slide 14
Réception: Présence de crevasses au sol de la zone de réception.
La porte du quai de réception manque d’étanchéité.

## Slide 15
Gestion déchet: Absence de local déchet. La benne à ordure est maintenue dans la zone d’entrée de marchandise.